## Jul - 2018
Analog Data Spreadsheet Veolia Water NA - Brockton Water Plant (MA) - Stump Brook Dam July 2018
Date/Time | Gate Position - Inches | Gate Setpoint Inches | Monp Level From Monthly Log | Precip | Flow
2018-07-01 00:00:40 | 8.531 | 8.5 | 3.45 | 0.02 | 1.522
2018-07-01 01:00:40 | 8.274 | 8.5
2018-07-01 02:00:39 | 8.274 | 8.5
2018-07-01 03:00:38 | 8.458 | 8.5
2018-07-01 04:00:38 | 8.403 | 8.5
2018-07-01 05:00:37 | 8.568 | 8.5
2018-07-01 06:00:41 | 8.421 | 8.5
2018-07-01 07:00:40 | 8.494 | 8.5
2018-07-01 08:00:39 | 8.201 | 8.5
2018-07-01 09:00:38 | 8.549 | 8.5
2018-07-01 10:00:42 | 8.549 | 8.5
2018-07-01 11:00:39 | 8.439 | 8.5
2018-07-01 12:00:37 | 8.476 | 8.5
2018-07-01 13:00:41 | 8.494 | 8.5
2018-07-01 14:00:39 | 8.348 | 8.5
2018-07-01 15:00:38 | 8.348 | 8.5
2018-07-01 16:00:43 | 8.513 | 8.5
2018-07-01 17:00:40 | 8.238 | 8.5
2018-07-01 18:00:39 | 8.403 | 8.5
2018-07-01 19:00:42 | 8.293 | 8.5
2018-07-01 20:00:41 | 8.494 | 8.5
2018-07-01 21:00:40 | 8.549 | 8.5
2018-07-01 22:00:39 | 8.201 | 8.5
2018-07-01 23:00:42 | 8.219 | 8.5
2018-07-02 00:00:40 | 8.274 | 8.5 | 3.05 |  | 1.343
2018-07-02 01:00:39 | 8.348 | 8.5
2018-07-02 02:00:39 | 8.311 | 8.5
2018-07-02 03:00:38 | 8.183 | 8.5
2018-07-02 04:00:38 | 8.256 | 8.5
2018-07-02 05:00:39 | 8.256 | 8.5
2018-07-02 06:00:39 | 8.421 | 8.5
2018-07-02 07:00:38 | 8.568 | 8.5
2018-07-02 08:00:39 | 8.421 | 8.5
2018-07-02 09:00:39 | 8.311 | 8.5
2018-07-02 10:00:40 | 8.531 | 8.5
2018-07-02 11:00:39 | 8.421 | 8.5
2018-07-02 12:00:43 | 8.568 | 8.5
2018-07-02 13:00:41 | 8.513 | 8.5
2018-07-02 14:00:40 | 8.604 | 8.5
2018-07-02 15:00:39 | 8.458 | 8.5
2018-07-02 16:00:42 | 8.348 | 8.5
2018-07-02 17:00:41 | 8.311 | 8.5
2018-07-02 18:00:40 | 8.183 | 8.5
2018-07-02 19:00:44 | 8.586 | 8.5
2018-07-02 20:00:43 | 8.604 | 8.5
2018-07-02 21:00:41 | 8.549 | 8.5
2018-07-02 22:00:39 | 8.293 | 8.5
2018-07-02 23:00:43 | 8.458 | 8.5
2018-07-03 00:00:41 | 8.348 | 8.5 | 2.68 |  | 1.24
2018-07-03 01:00:39 | 8.329 | 8.5
2018-07-03 02:00:39 | 8.586 | 8.5
2018-07-03 03:00:44 | 8.403 | 8.5
2018-07-03 04:00:44 | 8.256 | 8.5
2018-07-03 05:00:43 | 8.458 | 8.5
2018-07-03 06:00:42 | 8.568 | 8.5
2018-07-03 07:00:40 | 8.164 | 8.5
2018-07-03 08:00:44 | 8.201 | 8.5
2018-07-03 09:00:42 | 8.531 | 8.5
2018-07-03 10:00:41 | 8.256 | 8.5
2018-07-03 11:00:44 | 8.586 | 8.5
2018-07-03 12:00:43 | 8.531 | 8.5
2018-07-03 13:00:41 | 8.311 | 8.5
2018-07-03 14:00:45 | 8.586 | 8.5
2018-07-03 15:00:43 | 8.458 | 8.5
2018-07-03 16:00:41 | 8.476 | 8.5
2018-07-03 17:00:45 | 8.293 | 8.5
2018-07-03 18:00:43 | 8.458 | 8.5
2018-07-03 19:00:42 | 8.274 | 8.5
2018-07-03 20:00:40 | 8.549 | 8.5
2018-07-03 21:00:45 | 8.219 | 8.5
2018-07-03 22:00:42 | 8.586 | 8.5
2018-07-03 23:00:40 | 8.384 | 8.5
2018-07-04 00:00:44 | 8.219 | 8.5 | 2.47 |  | 1.172
2018-07-04 01:00:42 | 8.604 | 8.5
2018-07-04 02:00:41 | 8.568 | 8.5
2018-07-04 03:00:41 | 8.238 | 8.5
2018-07-04 04:00:45 | 8.476 | 8.5
2018-07-04 05:00:45 | 8.201 | 8.5
2018-07-04 06:00:45 | 8.384 | 8.5
2018-07-04 07:00:43 | 8.421 | 8.5
2018-07-04 08:00:42 | 8.183 | 8.5
2018-07-04 09:00:46 | 8.586 | 8.5
2018-07-04 10:00:45 | 8.568 | 8.5
2018-07-04 11:00:44 | 8.604 | 8.5
2018-07-04 12:00:43 | 8.256 | 8.5
2018-07-04 13:00:42 | 8.201 | 8.5
2018-07-04 14:00:46 | 8.531 | 8.5
2018-07-04 15:00:45 | 8.348 | 8.5
2018-07-04 16:00:43 | 8.164 | 8.5
2018-07-04 17:00:42 | 8.494 | 8.5
2018-07-04 18:00:45 | 8.201 | 8.5
2018-07-04 19:00:44 | 8.604 | 8.5
2018-07-04 20:00:43 | 8.348 | 8.5
2018-07-04 21:00:46 | 8.421 | 8.5
2018-07-04 22:00:44 | 8.586 | 8.5
2018-07-04 23:00:42 | 8.183 | 8.5
2018-07-05 00:00:46 | 8.256 | 8.5 | 2.18 |  | 1.074
2018-07-05 01:00:45 | 8.238 | 8.5
2018-07-05 02:00:44 | 8.238 | 8.5
2018-07-05 03:00:43 | 8.513 | 8.5
2018-07-05 04:00:43 | 8.549 | 8.5
2018-07-05 05:00:42 | 8.293 | 8.5
2018-07-05 06:00:47 | 8.531 | 8.5
2018-07-05 07:00:45 | 8.568 | 8.5
2018-07-05 08:00:43 | 8.494 | 8.5
2018-07-05 09:00:47 | 8.421 | 8.5
2018-07-05 10:00:45 | 8.293 | 8.5
2018-07-05 11:00:43 | 8.329 | 8.5
2018-07-05 12:00:46 | 8.714 | 9
2018-07-05 13:00:45 | 8.989 | 9
2018-07-05 14:00:47 | 8.897 | 9
2018-07-05 15:00:46 | 8.787 | 9
2018-07-05 16:00:45 | 9.026 | 9
2018-07-05 17:00:43 | 8.696 | 9
2018-07-05 18:00:46 | 8.861 | 9
2018-07-05 19:00:45 | 8.732 | 9
2018-07-05 20:00:43 | 8.897 | 9
2018-07-05 21:00:47 | 8.787 | 9
2018-07-05 22:00:46 | 8.714 | 9
2018-07-05 23:00:43 | 9.062 | 9
2018-07-06 00:00:48 | 8.989 | 9 | 1.9 | 0.93 | 1.041
2018-07-06 01:00:47 | 8.751 | 9
2018-07-06 02:00:46 | 8.769 | 9
2018-07-06 03:00:45 | 8.806 | 9
2018-07-06 04:00:44 | 9.007 | 9
2018-07-06 05:00:44 | 8.879 | 9
2018-07-06 06:00:44 | 8.714 | 9
2018-07-06 07:00:43 | 8.879 | 9
2018-07-06 08:00:47 | 9.044 | 9
2018-07-06 09:00:46 | 8.934 | 9
2018-07-06 10:00:44 | 8.952 | 9
2018-07-06 11:00:48 | 8.677 | 9
2018-07-06 12:00:47 | 8.861 | 9
2018-07-06 14:00:28 | 8.934 | 9
2018-07-06 14:00:29 | 8.934 | 9
2018-07-06 15:00:29 | 8.659 | 9
2018-07-06 15:00:31 | 8.659 | 9
2018-07-06 16:00:16 | 8.916 | 9
2018-07-06 17:00:14 | 8.824 | 9
2018-07-06 18:00:13 | 8.769 | 9
2018-07-06 19:00:17 | 8.732 | 9
2018-07-06 20:00:16 | 9.099 | 9
2018-07-06 21:00:14 | 8.751 | 9
2018-07-06 22:00:13 | 9.062 | 9
2018-07-06 23:00:16 | 9.026 | 9
2018-07-07 00:00:14 | 8.806 | 9 | 3.2 |  | 1.5964
2018-07-07 01:00:13 | 8.989 | 9
2018-07-07 02:00:13 | 9.026 | 9
2018-07-07 03:00:18 | 8.934 | 9
2018-07-07 04:00:18 | 8.971 | 9
2018-07-07 05:00:17 | 8.879 | 9
2018-07-07 06:00:16 | 8.769 | 9
2018-07-07 07:00:14 | 8.971 | 9
2018-07-07 08:00:13 | 8.824 | 9
2018-07-07 09:00:17 | 8.916 | 9
2018-07-07 10:00:15 | 8.989 | 9
2018-07-07 11:00:14 | 9.026 | 9
2018-07-07 12:00:18 | 8.842 | 9
2018-07-07 13:00:16 | 8.842 | 9
2018-07-07 14:00:14 | 8.769 | 9
2018-07-07 15:00:18 | 8.806 | 9
2018-07-07 16:00:16 | 9.081 | 9
2018-07-07 17:00:14 | 9.062 | 9
2018-07-07 18:00:18 | 8.714 | 9
2018-07-07 19:00:17 | 8.879 | 9
2018-07-07 20:00:14 | 8.861 | 9
2018-07-07 21:00:17 | 8.732 | 9
2018-07-07 22:00:16 | 9.007 | 9
2018-07-07 23:00:13 | 8.861 | 9
2018-07-08 00:00:18 | 9.044 | 9 | 2.64 |  | 1.701
2018-07-08 01:00:17 | 8.989 | 9
2018-07-08 02:00:16 | 9.081 | 9
2018-07-08 03:00:15 | 8.952 | 9
2018-07-08 04:00:16 | 8.916 | 9
2018-07-08 05:00:15 | 8.732 | 9
2018-07-08 06:00:14 | 9.007 | 9
2018-07-08 07:00:14 | 8.824 | 9
2018-07-08 08:00:18 | 9.081 | 9
2018-07-08 09:00:17 | 8.916 | 9
2018-07-08 10:00:16 | 9.044 | 9
2018-07-08 11:00:19 | 8.751 | 9
2018-07-08 12:00:18 | 8.916 | 9
2018-07-08 13:00:16 | 9.062 | 9
2018-07-08 14:00:15 | 8.787 | 9
2018-07-08 15:00:19 | 8.934 | 9
2018-07-08 16:00:17 | 8.732 | 9
2018-07-08 17:00:15 | 8.787 | 9
2018-07-08 18:00:19 | 8.677 | 9
2018-07-08 19:00:18 | 8.732 | 9
2018-07-08 20:00:15 | 8.952 | 9
2018-07-08 21:00:19 | 8.732 | 9
2018-07-08 22:00:17 | 8.842 | 9
2018-07-08 23:00:15 | 9.081 | 9
2018-07-09 00:00:19 | 9.081 | 9 | 2.31 |  | 1.514
2018-07-09 01:00:18 | 8.989 | 9
2018-07-09 03:00:40 | 9.062 | 9
2018-07-09 04:00:39 | 9.081 | 9
2018-07-09 05:00:38 | 8.879 | 9
2018-07-09 06:00:37 | 8.806 | 9
2018-07-09 07:00:41 | 8.824 | 9
2018-07-09 08:00:39 | 9.044 | 9
2018-07-09 09:00:38 | 9.044 | 9
2018-07-09 10:00:37 | 9.044 | 9
2018-07-09 11:00:41 | 8.787 | 9
2018-07-09 12:00:40 | 9.062 | 9
2018-07-09 13:00:38 | 8.934 | 9
2018-07-09 14:00:41 | 8.787 | 9
2018-07-09 15:00:41 | 8.916 | 9
2018-07-09 16:00:40 | 8.751 | 9
2018-07-09 17:00:40 | 8.861 | 9
2018-07-09 18:00:40 | 9.007 | 9
2018-07-09 19:00:39 | 9.044 | 9
2018-07-09 20:00:40 | 8.861 | 9
2018-07-09 21:00:40 | 8.934 | 9
2018-07-09 22:00:40 | 8.751 | 9
2018-07-09 23:00:39 | 8.732 | 9
2018-07-10 00:00:40 | 8.879 | 9 | 1.94 |  | 1.172
2018-07-10 01:00:42 | 9.081 | 9
2018-07-10 02:00:42 | 8.916 | 9
2018-07-10 03:00:42 | 8.751 | 9
2018-07-10 04:00:42 | 9.081 | 9
2018-07-10 05:00:42 | 8.897 | 9
2018-07-10 06:00:41 | 8.824 | 9
2018-07-10 07:00:42 | 8.714 | 9
2018-07-10 08:00:42 | 9.026 | 9
2018-07-10 09:00:42 | 8.751 | 9
2018-07-10 10:00:41 | 8.824 | 9
2018-07-10 11:00:42 | 8.897 | 9
2018-07-10 12:00:41 | 8.934 | 9
2018-07-10 13:00:42 | 8.989 | 9
2018-07-10 14:00:42 | 9.099 | 9
2018-07-10 15:00:41 | 8.861 | 9
2018-07-10 16:00:42 | 8.989 | 9
2018-07-10 17:00:42 | 8.732 | 9
2018-07-10 18:00:42 | 8.751 | 9
2018-07-10 19:00:41 | 8.751 | 9
2018-07-10 20:00:40 | 8.806 | 9
2018-07-10 21:00:41 | 8.842 | 9
2018-07-10 22:00:42 | 8.787 | 9
2018-07-10 23:00:42 | 9.026 | 9
2018-07-11 00:00:42 | 8.787 | 9 | 1.57 | 0.12 | 1.041
2018-07-11 01:00:42 | 8.787 | 9
2018-07-11 02:00:41 | 8.714 | 9
2018-07-11 03:00:42 | 8.714 | 9
2018-07-11 04:00:41 | 8.824 | 9
2018-07-11 05:00:41 | 9.026 | 9
2018-07-11 06:00:41 | 9.026 | 9
2018-07-11 07:00:41 | 8.861 | 9
2018-07-11 08:00:41 | 8.989 | 9
2018-07-11 09:00:40 | 8.989 | 9
2018-07-11 11:00:07 | 8.769 | 9
2018-07-11 12:00:08 | 8.989 | 9
2018-07-11 13:00:09 | 8.714 | 9
2018-07-11 14:00:09 | 9.044 | 9
2018-07-11 15:00:04 | 8.732 | 9
2018-07-11 16:00:04 | 8.769 | 9
2018-07-11 17:00:05 | 8.714 | 9
2018-07-11 18:00:08 | 9.392 | 9.5
2018-07-11 19:00:07 | 9.429 | 9.5
2018-07-11 20:00:07 | 9.411 | 9.5
2018-07-11 21:00:06 | 9.594 | 9.5
2018-07-11 22:00:06 | 9.594 | 9.5
2018-07-11 23:00:06 | 9.392 | 9.5
2018-07-12 00:00:07 | 9.539 | 9.5 | 1.43 |  | 1.172
2018-07-12 01:00:06 | 9.539 | 9.5
2018-07-12 02:00:06 | 9.484 | 9.5
2018-07-12 03:00:06 | 9.484 | 9.5
2018-07-12 04:00:06 | 9.594 | 9.5
2018-07-12 05:00:06 | 9.484 | 9.5
2018-07-12 06:00:06 | 9.484 | 9.5
2018-07-12 07:00:07 | 9.575 | 9.5
2018-07-12 08:00:07 | 9.465 | 9.5
2018-07-12 09:00:07 | 9.539 | 9.5
2018-07-12 10:00:07 | 9.392 | 9.5
2018-07-12 11:00:08 | 9.264 | 9.5
2018-07-12 12:00:07 | 9.484 | 9.5
2018-07-12 13:00:07 | 9.374 | 9.5
2018-07-12 14:00:06 | 9.52 | 9.5
2018-07-12 15:00:07 | 9.429 | 9.5
2018-07-12 16:00:07 | 9.337 | 9.5
2018-07-12 17:00:06 | 9.264 | 9.5
2018-07-12 18:00:11 | 9.301 | 9.5
2018-07-12 19:00:10 | 9.227 | 9.5
2018-07-12 20:00:10 | 9.319 | 9.5
2018-07-12 21:00:10 | 9.539 | 9.5
2018-07-12 22:00:10 | 9.191 | 9.5
2018-07-12 23:00:09 | 9.557 | 9.5
2018-07-13 00:00:09 | 9.209 | 9.5 | 1.04 |  | 1.008
2018-07-13 01:00:09 | 9.209 | 9.5
2018-07-13 02:00:09 | 9.52 | 9.5
2018-07-13 03:00:09 | 9.447 | 9.5
2018-07-13 04:00:10 | 9.392 | 9.5
2018-07-13 05:00:09 | 9.246 | 9.5
2018-07-13 06:00:10 | 9.484 | 9.5
2018-07-13 07:00:09 | 9.447 | 9.5
2018-07-13 08:00:10 | 9.502 | 9.5
2018-07-13 09:00:10 | 9.374 | 9.5
2018-07-13 10:00:11 | 9.282 | 9.5
2018-07-13 11:00:11 | 9.447 | 9.5
2018-07-13 12:00:11 | 9.575 | 9.5
2018-07-13 13:00:06 | 9.96 | 10
2018-07-13 14:00:06 | 9.979 | 10
2018-07-13 15:00:07 | 9.96 | 10
2018-07-13 16:00:07 | 9.832 | 10
2018-07-13 17:00:10 | 9.759 | 10
2018-07-13 18:00:08 | 9.979 | 10
2018-07-13 19:00:12 | 10.07 | 10
2018-07-13 20:00:11 | 9.924 | 10
2018-07-13 21:00:09 | 10.07 | 10
2018-07-13 22:00:08 | 9.979 | 10
2018-07-13 23:00:12 | 10.089 | 10
2018-07-14 00:00:10 | 10.07 | 10 | 0.7 |  | 1.0736
2018-07-14 01:00:09 | 9.759 | 10
2018-07-14 02:00:09 | 9.85 | 10
2018-07-14 03:00:08 | 9.979 | 10
2018-07-14 04:00:12 | 9.85 | 10
2018-07-14 05:00:12 | 9.814 | 10
2018-07-14 06:00:11 | 9.832 | 10
2018-07-14 07:00:10 | 9.722 | 10
2018-07-14 08:00:09 | 10.015 | 10
2018-07-14 09:00:08 | 9.96 | 10
2018-07-14 10:00:11 | 9.942 | 10
2018-07-14 11:00:10 | 10.034 | 10
2018-07-14 12:00:08 | 9.85 | 10
2018-07-14 13:00:13 | 9.722 | 10
2018-07-14 14:00:11 | 9.759 | 10
2018-07-14 15:00:09 | 9.685 | 10
2018-07-14 16:00:13 | 9.979 | 10
2018-07-14 17:00:11 | 9.74 | 10
2018-07-14 18:00:09 | 10.015 | 10
2018-07-14 19:00:08 | 9.759 | 10
2018-07-14 20:00:13 | 10.089 | 10
2018-07-14 21:00:11 | 9.96 | 10
2018-07-14 22:00:10 | 9.96 | 10
2018-07-14 23:00:08 | 9.777 | 10
2018-07-15 00:00:13 | 9.942 | 10 | 0.49 |  | 1.008
2018-07-15 01:00:12 | 10.052 | 10
2018-07-15 02:00:11 | 10.07 | 10
2018-07-15 03:00:10 | 9.85 | 10
2018-07-15 04:00:10 | 9.832 | 10
2018-07-15 05:00:12 | 9.869 | 10
2018-07-15 06:00:08 | 9.869 | 10
2018-07-15 07:00:14 | 10.07 | 10
2018-07-15 08:00:13 | 9.96 | 10
2018-07-15 09:00:12 | 9.722 | 10
2018-07-15 10:00:12 | 9.685 | 10
2018-07-15 11:00:09 | 9.722 | 10
2018-07-15 12:00:12 | 9.777 | 10
2018-07-15 13:00:11 | 9.85 | 10
2018-07-15 14:00:10 | 9.997 | 10
2018-07-15 15:00:14 | 10.052 | 10
2018-07-15 16:00:12 | 9.96 | 10
2018-07-15 17:00:11 | 10.052 | 10
2018-07-15 18:00:09 | 10.107 | 10
2018-07-15 19:00:13 | 9.832 | 10
2018-07-15 20:00:11 | 9.905 | 10
2018-07-15 21:00:10 | 9.924 | 10
2018-07-15 22:00:14 | 9.979 | 10
2018-07-15 23:00:13 | 10.052 | 10
2018-07-16 00:00:12 | 10.034 | 10 | 0.28 |  | 9.21
2018-07-16 01:00:11 | 9.942 | 10
2018-07-16 02:00:11 | 9.795 | 10
2018-07-16 03:00:11 | 9.979 | 10
2018-07-16 04:00:12 | 9.924 | 10
2018-07-16 05:00:12 | 9.979 | 10
2018-07-16 06:00:13 | 9.777 | 10
2018-07-16 07:00:13 | 9.777 | 10
2018-07-16 08:00:13 | 10.07 | 10
2018-07-16 09:00:13 | 9.924 | 10
2018-07-16 10:00:13 | 10.052 | 10
2018-07-16 11:00:15 | 10.363 | 10.5
2018-07-16 12:00:15 | 10.583 | 10.5
2018-07-16 13:00:14 | 10.565 | 10.5
2018-07-16 14:00:14 | 10.492 | 10.5
2018-07-16 15:00:14 | 10.602 | 10.5
2018-07-16 16:00:15 | 10.602 | 10.5
2018-07-16 17:00:14 | 10.235 | 10.5
2018-07-16 18:00:14 | 10.418 | 10.5
2018-07-16 19:00:14 | 10.473 | 10.5
2018-07-16 20:00:14 | 10.492 | 10.5
2018-07-16 21:00:15 | 10.254 | 10.5
2018-07-16 22:00:11 | 10.528 | 10.5
2018-07-16 23:00:12 | 10.4 | 10.5
2018-07-17 00:00:13 | 10.602 | 10.5 | 0.04 | 1.15 | 1.008
2018-07-17 01:00:13 | 10.565 | 10.5
2018-07-17 02:00:13 | 10.29 | 10.5
2018-07-17 03:00:13 | 10.583 | 10.5
2018-07-17 04:00:13 | 10.254 | 10.5
2018-07-17 05:00:13 | 10.382 | 10.5
2018-07-17 06:00:14 | 10.638 | 10.5
2018-07-17 07:00:14 | 10.437 | 10.5
2018-07-17 08:00:14 | 10.254 | 10.5
2018-07-17 09:00:14 | 10.4 | 10.5
2018-07-17 10:00:14 | 10.638 | 10.5
2018-07-17 11:00:15 | 10.4 | 10.5
2018-07-17 12:00:15 | 10.382 | 10.5
2018-07-17 13:00:15 | 10.492 | 10.5
2018-07-17 14:00:15 | 10.565 | 10.5
2018-07-17 15:00:15 | 10.547 | 10.5
2018-07-17 16:00:15 | 10.583 | 10.5
2018-07-17 17:00:16 | 10.363 | 10.5
2018-07-17 18:00:17 | 10.4 | 10.5
2018-07-17 20:00:42 | 10.363 | 10.5
2018-07-17 21:00:42 | 10.345 | 10.5
2018-07-17 22:00:40 | 10.473 | 10.5
2018-07-17 23:00:40 | 10.602 | 10.5
2018-07-18 00:00:40 | 10.547 | 10.5 | 1.46 | 0.02 | 1.522
2018-07-18 01:00:40 | 10.29 | 10.5
2018-07-18 02:00:40 | 10.418 | 10.5
2018-07-18 03:00:41 | 10.4 | 10.5
2018-07-18 04:00:46 | 10.455 | 10.5
2018-07-18 05:00:39 | 10.327 | 10.5
2018-07-18 06:00:40 | 10.363 | 10.5
2018-07-18 07:00:40 | 10.51 | 10.5
2018-07-18 08:00:45 | 10.602 | 10.5
2018-07-18 09:00:40 | 10.455 | 10.5
2018-07-18 10:00:42 | 10.473 | 10.5
2018-07-18 11:00:42 | 10.327 | 10.5
2018-07-18 12:00:42 | 10.437 | 10.5
2018-07-18 13:00:42 | 10.235 | 10.5
2018-07-18 14:00:42 | 10.272 | 10.5
2018-07-18 15:00:43 | 10.437 | 10.5
2018-07-18 16:00:43 | 10.492 | 10.5
2018-07-18 17:00:43 | 10.492 | 10.5
2018-07-18 18:00:43 | 10.272 | 10.5
2018-07-18 19:00:43 | 10.327 | 10.5
2018-07-18 20:00:42 | 10.437 | 10.5
2018-07-18 21:00:43 | 10.638 | 10.5
2018-07-18 22:00:42 | 10.418 | 10.5
2018-07-18 23:00:42 | 10.363 | 10.5
2018-07-19 00:00:43 | 10.62 | 10.5 | 0.92 |  | 1.3088
2018-07-19 01:00:44 | 10.272 | 10.5
2018-07-19 02:00:44 | 10.51 | 10.5
2018-07-19 03:00:43 | 10.29 | 10.5
2018-07-19 04:00:43 | 10.565 | 10.5
2018-07-19 05:00:43 | 10.382 | 10.5
2018-07-19 06:00:44 | 10.473 | 10.5
2018-07-19 07:00:44 | 10.254 | 10.5
2018-07-19 08:00:43 | 10.473 | 10.5
2018-07-19 09:00:43 | 10.254 | 10.5
2018-07-19 10:00:42 | 10.473 | 10.5
2018-07-19 11:00:41 | 10.418 | 10.5
2018-07-19 12:00:41 | 10.547 | 10.5
2018-07-19 13:00:41 | 10.583 | 10.5
2018-07-19 14:00:41 | 10.455 | 10.5
2018-07-19 15:00:42 | 10.308 | 10.5
2018-07-19 16:00:42 | 10.565 | 10.5
2018-07-19 17:00:43 | 10.4 | 10.5
2018-07-19 18:00:43 | 10.565 | 10.5
2018-07-19 19:00:44 | 10.602 | 10.5
2018-07-19 20:00:44 | 10.437 | 10.5
2018-07-19 21:00:44 | 10.455 | 10.5
2018-07-19 22:00:45 | 10.308 | 10.5
2018-07-19 23:00:45 | 10.29 | 10.5
2018-07-20 00:00:46 | 10.382 | 10.5 | 0.42 |  | 1.1392
2018-07-20 01:00:46 | 10.473 | 10.5
2018-07-20 02:00:46 | 10.473 | 10.5
2018-07-20 03:00:46 | 10.51 | 10.5
2018-07-20 04:00:46 | 10.29 | 10.5
2018-07-20 05:00:46 | 10.345 | 10.5
2018-07-20 06:00:46 | 10.29 | 10.5
2018-07-20 07:00:46 | 10.308 | 10.5
2018-07-20 08:00:45 | 10.382 | 10.5
2018-07-20 09:00:47 | 10.62 | 10.5
2018-07-20 10:00:47 | 10.62 | 10.5
2018-07-20 11:00:46 | 10.272 | 10.5
2018-07-20 12:00:46 | 10.29 | 10.5
2018-07-20 13:00:47 | 10.602 | 10.5
2018-07-20 14:00:48 | 10.382 | 10.5
2018-07-20 15:00:43 | 10.858 | 11
2018-07-20 16:00:43 | 10.767 | 11
2018-07-20 17:00:43 | 11.097 | 11
2018-07-20 18:00:44 | 10.968 | 11
2018-07-20 19:00:45 | 10.932 | 11
2018-07-20 20:00:46 | 10.748 | 11
2018-07-20 21:00:44 | 11.097 | 11
2018-07-20 22:00:44 | 10.95 | 11
2018-07-20 23:00:45 | 11.078 | 11
2018-07-21 00:00:46 | 10.803 | 11 | 0.12 |  | 1.206
2018-07-21 01:00:46 | 10.748 | 11
2018-07-21 02:00:46 | 10.95 | 11
2018-07-21 03:00:46 | 11.005 | 11
2018-07-21 04:00:46 | 10.95 | 11
2018-07-21 05:00:46 | 10.987 | 11
2018-07-21 06:00:47 | 11.042 | 11
2018-07-21 07:00:47 | 11.005 | 11
2018-07-21 08:00:46 | 10.822 | 11
2018-07-21 09:00:46 | 10.785 | 11
2018-07-21 10:00:46 | 10.987 | 11
2018-07-21 11:00:47 | 10.932 | 11
2018-07-21 12:00:48 | 10.767 | 11
2018-07-21 13:00:47 | 11.023 | 11
2018-07-21 14:00:47 | 11.115 | 11
2018-07-21 15:00:47 | 11.078 | 11
2018-07-21 16:00:48 | 10.895 | 11
2018-07-21 17:00:47 | 10.877 | 11
2018-07-21 18:00:47 | 11.042 | 11
2018-07-21 19:00:47 | 10.987 | 11
2018-07-21 20:00:47 | 11.115 | 11
2018-07-21 21:00:46 | 11.042 | 11
2018-07-21 22:00:48 | 11.078 | 11
2018-07-21 23:00:48 | 11.078 | 11
2018-07-22 00:00:48 | 11.005 | 11 | -0.12 | 0.17 | 1.1392
2018-07-22 01:00:47 | 10.987 | 11
2018-07-22 02:00:47 | 10.803 | 11
2018-07-22 03:00:47 | 11.06 | 11
2018-07-22 04:00:47 | 10.822 | 11
2018-07-22 05:00:47 | 10.785 | 11
2018-07-22 06:00:47 | 11.115 | 11
2018-07-22 07:00:49 | 10.748 | 11
2018-07-22 08:00:49 | 10.822 | 11
2018-07-22 09:00:49 | 10.932 | 11
2018-07-22 10:00:50 | 11.115 | 11
2018-07-22 11:00:50 | 11.042 | 11
2018-07-22 12:00:51 | 10.84 | 11
2018-07-22 13:00:50 | 10.803 | 11
2018-07-22 14:00:50 | 11.097 | 11
2018-07-22 15:00:49 | 11.115 | 11
2018-07-22 16:00:49 | 10.822 | 11
2018-07-22 17:00:49 | 11.06 | 11
2018-07-22 18:00:49 | 11.023 | 11
2018-07-22 19:00:48 | 11.097 | 11
2018-07-22 20:00:48 | 10.987 | 11
2018-07-22 21:00:48 | 10.84 | 11
2018-07-22 22:00:48 | 11.078 | 11
2018-07-22 23:00:48 | 11.097 | 11
2018-07-23 00:00:49 | 11.005 | 11 | 0.04 | 0.04 | 1.172
2018-07-23 01:00:48 | 11.097 | 11
2018-07-23 02:00:49 | 10.913 | 11
2018-07-23 03:00:50 | 11.115 | 11
2018-07-23 04:00:50 | 10.803 | 11
2018-07-23 05:00:51 | 10.785 | 11
2018-07-23 06:00:50 | 10.987 | 11
2018-07-23 07:00:50 | 10.84 | 11
2018-07-23 08:00:51 | 11.078 | 11
2018-07-23 09:00:46 | 10.895 | 11
2018-07-23 10:00:46 | 11.042 | 11
2018-07-23 11:00:47 | 10.877 | 11
2018-07-23 12:00:46 | 11.078 | 11
2018-07-23 13:00:46 | 10.858 | 11
2018-07-23 14:00:47 | 11.097 | 11
2018-07-23 15:00:49 | 10.932 | 11
2018-07-23 16:00:48 | 10.987 | 11
2018-07-23 17:00:48 | 10.95 | 11
2018-07-23 18:00:48 | 11.097 | 11
2018-07-23 19:00:48 | 10.822 | 11
2018-07-23 20:00:48 | 10.913 | 11
2018-07-23 21:00:48 | 10.968 | 11
2018-07-23 22:00:48 | 10.932 | 11
2018-07-23 23:00:47 | 10.803 | 11
2018-07-24 00:00:48 | 10.785 | 11 | -0.23 |  | 1.1064
2018-07-24 01:00:48 | 10.895 | 11
2018-07-24 02:00:47 | 10.95 | 11
2018-07-24 03:00:48 | 10.84 | 11
2018-07-24 04:00:48 | 11.115 | 11
2018-07-24 05:00:50 | 10.822 | 11
2018-07-24 06:00:50 | 10.913 | 11
2018-07-24 07:00:50 | 11.078 | 11
2018-07-24 08:00:49 | 11.097 | 11
2018-07-24 09:00:49 | 11.115 | 11
2018-07-24 10:00:50 | 10.84 | 11
2018-07-24 11:00:49 | 11.023 | 11
2018-07-24 12:00:49 | 10.895 | 11
2018-07-24 13:00:48 | 10.822 | 11
2018-07-24 14:00:48 | 10.858 | 11
2018-07-24 14:53:08 | -3.638 | 11
2018-07-24 15:00:51 | 11.573 | 11.5
2018-07-24 16:00:52 | 11.39 | 11.5
2018-07-24 17:00:52 | 11.316 | 11.5
2018-07-24 18:00:52 | 11.591 | 11.5
2018-07-24 19:00:51 | 11.5 | 11.5
2018-07-24 20:00:51 | 11.5 | 11.5
2018-07-24 21:00:51 | 11.371 | 11.5
2018-07-24 22:00:51 | 11.481 | 11.5
2018-07-24 23:00:50 | 11.408 | 11.5
2018-07-25 00:00:50 | 11.555 | 11.5 | -0.43 | 0.09 | 1.172
2018-07-25 01:00:50 | 11.628 | 11.5
2018-07-25 02:00:51 | 11.591 | 11.5
2018-07-25 03:00:51 | 11.628 | 11.5
2018-07-25 04:00:50 | 11.591 | 11.5
2018-07-25 05:00:50 | 11.555 | 11.5
2018-07-25 06:00:50 | 11.518 | 11.5
2018-07-25 07:00:50 | 11.445 | 11.5
2018-07-25 08:00:51 | 11.628 | 11.5
2018-07-25 09:00:52 | 11.39 | 11.5
2018-07-25 10:00:52 | 11.39 | 11.5
2018-07-25 11:00:51 | 11.573 | 11.5
2018-07-25 12:00:51 | 11.573 | 11.5
2018-07-25 13:00:51 | 11.335 | 11.5
2018-07-25 14:00:52 | 11.628 | 11.5
2018-07-25 15:00:52 | 11.628 | 11.5
2018-07-25 16:00:53 | 11.481 | 11.5
2018-07-25 17:00:53 | 11.371 | 11.5
2018-07-25 18:00:52 | 11.445 | 11.5
2018-07-25 19:00:52 | 11.316 | 11.5
2018-07-25 20:00:52 | 11.408 | 11.5
2018-07-25 21:00:52 | 11.5 | 11.5
2018-07-25 22:00:52 | 11.573 | 11.5
2018-07-25 23:00:52 | 11.481 | 11.5
2018-07-26 00:00:51 | 11.298 | 11.5 | -0.34 | 0.12 | 1.2746
2018-07-26 01:00:52 | 11.408 | 11.5
2018-07-26 02:00:53 | 11.573 | 11.5
2018-07-26 03:00:54 | 11.481 | 11.5
2018-07-26 04:00:54 | 11.335 | 11.5
2018-07-26 05:00:54 | 11.573 | 11.5
2018-07-26 06:00:53 | 11.408 | 11.5
2018-07-26 07:00:54 | 11.426 | 11.5
2018-07-26 08:00:54 | 11.555 | 11.5
2018-07-26 09:00:54 | 11.481 | 11.5
2018-07-26 10:00:54 | 11.39 | 11.5
2018-07-26 11:00:54 | 11.408 | 11.5
2018-07-26 12:00:54 | 11.316 | 11.5
2018-07-26 13:00:55 | 11.408 | 11.5
2018-07-26 14:00:54 | 11.353 | 11.5
2018-07-26 15:00:53 | 11.316 | 11.5
2018-07-26 16:00:54 | 11.335 | 11.5
2018-07-26 17:00:53 | 11.316 | 11.5
2018-07-26 18:00:53 | 11.518 | 11.5
2018-07-26 19:00:54 | 11.408 | 11.5
2018-07-26 20:00:54 | 11.573 | 11.5
2018-07-26 21:00:54 | 11.335 | 11.5
2018-07-26 22:00:53 | 11.371 | 11.5
2018-07-26 23:00:53 | 11.426 | 11.5
2018-07-27 00:00:54 | 11.518 | 11.5 | -0.56 |  | 1.1392
2018-07-27 01:00:54 | 11.445 | 11.5
2018-07-27 02:00:54 | 11.61 | 11.5
2018-07-27 03:00:54 | 11.481 | 11.5
2018-07-27 04:00:53 | 11.555 | 11.5
2018-07-27 05:00:55 | 11.555 | 11.5
2018-07-27 06:00:55 | 11.426 | 11.5
2018-07-27 07:00:55 | 11.555 | 11.5
2018-07-27 08:00:55 | 11.353 | 11.5
2018-07-27 09:00:55 | 11.555 | 11.5
2018-07-27 10:00:54 | 11.445 | 11.5
2018-07-27 11:00:54 | 11.628 | 11.5
2018-07-27 12:00:54 | 11.463 | 11.5
2018-07-27 13:00:55 | 11.573 | 11.5
2018-07-27 14:00:54 | 11.463 | 11.5
2018-07-27 15:00:55 | 11.481 | 11.5
2018-07-27 16:00:55 | 11.591 | 11.5
2018-07-27 17:00:55 | 11.591 | 11.5
2018-07-27 18:00:55 | 11.371 | 11.5
2018-07-27 19:00:55 | 11.591 | 11.5
2018-07-27 20:00:55 | 11.353 | 11.5
2018-07-27 21:00:55 | 11.536 | 11.5
2018-07-27 22:00:55 | 11.445 | 11.5
2018-07-27 23:00:55 | 11.39 | 11.5
2018-07-28 00:00:55 | 11.573 | 11.5 | -0.83 |  | 1.0408
2018-07-28 01:00:56 | 11.445 | 11.5
2018-07-28 02:00:56 | 11.555 | 11.5
2018-07-28 03:00:56 | 11.371 | 11.5
2018-07-28 04:00:55 | 11.518 | 11.5
2018-07-28 05:00:55 | 11.61 | 11.5
2018-07-28 06:00:56 | 11.445 | 11.5
2018-07-28 07:00:56 | 11.408 | 11.5
2018-07-28 08:00:56 | 11.866 | 12
2018-07-28 09:00:55 | 11.885 | 12
2018-07-28 10:00:54 | 11.866 | 12
2018-07-28 11:00:55 | 11.885 | 12
2018-07-28 12:00:55 | 11.958 | 12
2018-07-28 13:00:55 | 11.958 | 12
2018-07-28 14:00:54 | 11.756 | 12
2018-07-28 15:00:54 | 12.068 | 12
2018-07-28 16:00:54 | 11.775 | 12
2018-07-28 17:00:54 | 11.885 | 12
2018-07-28 18:00:54 | 11.921 | 12
2018-07-28 19:00:54 | 12.049 | 12
2018-07-28 20:00:54 | 11.848 | 12
2018-07-28 21:00:55 | 11.94 | 12
2018-07-28 22:00:55 | 11.995 | 12
2018-07-28 23:00:56 | 12.013 | 12
2018-07-29 00:00:56 | 11.866 | 12 | -1.08 |  | 1.1392
2018-07-29 01:00:56 | 11.958 | 12
2018-07-29 02:00:57 | 11.775 | 12
2018-07-29 03:00:56 | 11.958 | 12
2018-07-29 04:00:57 | 11.94 | 12
2018-07-29 05:00:57 | 11.903 | 12
2018-07-29 06:00:59 | 11.83 | 12
2018-07-29 07:00:59 | 11.793 | 12
2018-07-29 08:00:58 | 11.848 | 12
2018-07-29 09:00:59 | 11.848 | 12
2018-07-29 10:00:59 | 12.049 | 12
2018-07-29 11:00:58 | 11.811 | 12
2018-07-29 12:00:58 | 12.013 | 12
2018-07-29 13:00:57 | 11.793 | 12
2018-07-29 14:00:57 | 11.83 | 12
2018-07-29 15:00:57 | 11.885 | 12
2018-07-29 16:00:57 | 12.068 | 12
2018-07-29 17:00:57 | 11.775 | 12
2018-07-29 18:00:57 | 11.885 | 12
2018-07-29 19:00:56 | 11.903 | 12
2018-07-29 20:00:56 | 11.958 | 12
2018-07-29 21:00:56 | 11.903 | 12
2018-07-29 22:00:55 | 11.775 | 12
2018-07-29 23:00:55 | 11.958 | 12
2018-07-30 00:00:56 | 11.83 | 12 | -1.42 |  | 1.0408
2018-07-30 01:00:56 | 12.086 | 12
2018-07-30 02:00:54 | 12.049 | 12
2018-07-30 03:00:54 | 11.94 | 12
2018-07-30 04:00:54 | 11.94 | 12
2018-07-30 05:00:55 | 11.903 | 12
2018-07-30 06:00:59 | 11.866 | 12
2018-07-30 07:00:58 | 11.976 | 12
2018-07-30 08:00:56 | 11.811 | 12
2018-07-30 09:00:55 | 11.958 | 12
2018-07-30 10:00:58 | 12.031 | 12
2018-07-30 11:00:56 | 11.885 | 12
2018-07-30 12:00:56 | 11.958 | 12
2018-07-30 13:00:58 | 11.775 | 12
2018-07-30 14:00:56 | 11.756 | 12
2018-07-30 15:01:00 | 11.811 | 12
2018-07-30 16:00:58 | 11.903 | 12
2018-07-30 17:00:56 | 11.995 | 12
2018-07-30 18:01:00 | 11.903 | 12
2018-07-30 19:00:58 | 12.068 | 12
2018-07-30 20:00:56 | 11.995 | 12
2018-07-30 21:00:55 | 11.793 | 12
2018-07-30 22:00:58 | 11.775 | 12
2018-07-30 23:00:56 | 12.068 | 12
2018-07-31 00:00:55 | 11.811 | 12
2018-07-31 01:00:59 | 11.866 | 12
2018-07-31 02:00:59 | 11.775 | 12
2018-07-31 03:00:58 | 12.013 | 12
2018-07-31 04:00:58 | 12.049 | 12
2018-07-31 05:00:57 | 12.086 | 12
2018-07-31 06:00:55 | 11.793 | 12
2018-07-31 07:00:59 | 11.921 | 12
2018-07-31 08:00:58 | 11.775 | 12
2018-07-31 09:00:58 | 11.793 | 12
2018-07-31 10:00:58 | 12.324 | 12.5 | -1.7 |  | 1.1064
2018-07-31 11:00:56 | 12.563 | 12.5
2018-07-31 12:01:01 | 12.288 | 12.5
2018-07-31 13:00:59 | 12.434 | 12.5
2018-07-31 14:00:57 | 12.288 | 12.5
2018-07-31 15:00:59 | 12.489 | 12.5
2018-07-31 16:00:58 | 12.361 | 12.5
2018-07-31 17:00:57 | 12.471 | 12.5
2018-07-31 18:01:00 | 12.324 | 12.5
2018-07-31 19:00:59 | 12.269 | 12.5
2018-07-31 20:00:57 | 12.324 | 12.5
2018-07-31 21:01:01 | 12.508 | 12.5
2018-07-31 22:01:00 | 12.361 | 12.5
2018-07-31 23:00:59 | 12.324 | 12.5

## Flow Calcs
Stump Brook Dam - Mission |  |  | Gate Inches Open | Head Ft | Actuator % Open | MGD
|  |  | 1 | 0.083333 | 6.667% | 0.0974
Required daily Flow GPD | 900000 |  | 1.5 | 0.125 | 10% | 0.2018
Actual Flow | 930000 |  | 2 | 0.16667 | 13.33% | 0.3017
Head FT | 0.36 |  | 2.5 | 0.20833 | 16.67% | 0.4142
Gate Position below Water/Inches | 4.32 |  | 3 | 0.25 | 20% | 0.538
Gate Travel Inches | 15 |  | 3.5 | 0.29167 | 23.33% | 0.6722
% Open/Inch | 0.15 |  | 4 | 0.33333 | 26.67% | 0.816
Required Gate Open % | 28.8% |  | 4.25 | 0.35417 | 28.33% | 0.8913
Max Flow MGD | 6.016 | TARGET | 4.32 | 0.36 | 28.8% | 0.9297
Max Flow | 6016000 |  | 4.5 | 0.375 | 30% | 1.008
Range of Head FT | 0-1.25 |  | 5 | 0.41667 | 33.33% | 1.172
Sensor to top of channel Inches | 40 |  | 5.5 | 0.45833 | 36.67% | 1.343
Sensor to bottom of channel Inches | 55 |  | 6 | 0.5 | 40% | 1.522
Gate Travel Inches | 15 |  | 6.5 | 0.54167 | 43.33% | 1.708
|  |  | 7 | 0.58333 | 46.67% | 1.901
Target |  |  | 7.5 | 0.625 | 50% | 2.152
|  |  | 8 | 0.66667 | 53.33% | 2.361
|  |  | 8.5 | 0.70833 | 56.67% | 2.575
|  |  | 9 | 0.75 | 60% | 2.796
|  |  | 9.5 | 0.79167 | 63.33% | 3.022
Current level = 39". 55-39 = 16" |  |  | 10 | 0.83333 | 66.67% | 3.255
16 inches of water flowing through channel |  |  | 10.5 | 0.875 | 70% | 3.553
|  |  | 11 | 0.91667 | 73.33% | 3.798
|  |  | 11.5 | 0.95833 | 76.67% | 4.049
|  |  | 12 | 1 | 80% | 4.304
|  |  | 12.5 | 1.0417 | 83.33% | 4.565
|  |  | 13 | 1.0833 | 86.67% | 4.831
|  |  | 13.5 | 1.125 | 90% | 5.17
|  |  | 14 | 1.1667 | 93.33% | 5.447
|  |  | 14.5 | 1.2083 | 96.67% | 5.729
|  |  | 15 | 1.25 | 100% | 6.016
Over Top of Dam |  |  | 15.5 | 1.29 | 103.3% | 6.307
|  |  | 16 | 1.33 | 106.7% | 6.602
|  |  | 16.5 | 1.37 | 110% | 6.902
|  |  | 17 | 1.41 | 113.3% | 7.207
|  |  | 17.5 | 1.44 | 116.7% | 7.438
|  |  | 18 | 1.5 | 120% | 7.908
|  |  | 18.5 | 1.54 | 123.3% | 8.226
|  |  | 19 | 1.58 | 126.7% | 8.549
|  |  | 19.5 | 1.625 | 130% | 8.917
|  |  | 20 | 1.6666 | 133.3% | 9.289

## Monlhly Log
Jul '18 | Raw MG | Fin.MG | AvonMG | Tot.Fin. | S.L. | A.R. | MP. | F.P. | Mon.MG | Furn.MG | 8AM | 12PM | 3PM | RF | Temp
1 | 12.14 | 10.699 | 0.604 | 11.303 | -10.8 | 13.75 | 3.45 | 8.34 | 0 | 0 | 26.5 | 25.7 | 24.7 | 0.02 | 23.2
2 | 10.922 | 9.543 | 0.605 | 10.148 | -11.4 | 13 | 3.05 | 8.15 | 0 | 0 | 28.1 | 27 | 25.2 | 0 | 23.1
3 | 11.085 | 9.843 | 0.598 | 10.441 | -11.7 | 12.5 | 2.68 | 7.97 | 0 | 0 | 26.9 | 26.1 | 25.6 | 0 | 23.4
4 | 10.772 | 9.642 | 0.605 | 10.247 | -12.3 | 12.5 | 2.47 | 7.75 | 0 | 0 | 27.9 | 26.5 | 25 | 0 | 24
5 | 10.819 | 9.558 | 0.605 | 10.163 | -12.8 | 12.25 | 2.18 | 7.5 | 0 | 0 | 26.8 | 26.1 | 25.5 | 0 | 24.1
6 | 10.819 | 9.558 | 0.604 | 10.162 | -13.4 | 12 | 1.9 | 7.25 | 0 | 0 | 26.6 | 26.2 | 25.4 | 0.93 | 24.1
7 | 10.048 | 8.949 | 0.605 | 9.554 | -13 | 14.25 | 3.2 | 7.74 | 0 | 0 | 27.4 | 26.6 | 24.5 | 0 | 23.9
8 | 10.593 | 9.324 | 0.606 | 9.93 | -13.6 | 14.5 | 2.64 | 7.26 | 0 | 0 | 27.8 | 26.2 | 24.1 | 0 | 25.1
9 | 10.775 | 9.495 | 0.6 | 10.095 | -14.1 | 13.5 | 2.31 | 6.96 | 0 | 0 | 27.4 | 26.3 | 24.5 | 0 | 24.9
10 | 10.665 | 9.415 | 0.603 | 10.018 | -14.8 | 12.5 | 1.94 | 6.66 | 0 | 0 | 26.4 | 25.8 | 25 | 0 | 25.3
11 | 10.52 | 9.343 | 0.604 | 9.947 | -15.4 | 12.5 | 1.57 | 6.46 | 0 | 0 | 26.6 | 26.4 | 25.2 | 0.12 | 25.1
12 | 10.118 | 8.875 | 0.602 | 9.477 | -15.7 | 12.25 | 1.43 | 6.66 | 0 | 0 | 27.3 | 26.8 | 25.5 | 0 | 24.7
13 | 10.537 | 9.161 | 0.453 | 9.614 | -16.2 | 12 | 1.04 | 6.42 | 0 | 0 | 27.1 | 26 | 24.6 | 0 | 24.9
14 | 10.775 | 9.46 | 0.473 | 9.933 | -16.8 | 12 | 0.7 | 6.15 | 0 | 0 | 26.7 | 26.3 | 25 | 0 | 25.4
15 | 10.678 | 9.369 | 0.596 | 9.965 | -17.4 | 11.75 | 0.49 | 5.92 | 0 | 0 | 27.5 | 26.5 | 25.7 | 0 | 25.3
16 | 9.799 | 8.555 | 0.605 | 9.16 | -18 | 10.5 | 0.28 | 5.72 | 0 | 0 | 26.1 | 25.6 | 24.6 | 0 | 25.5
17 | 9.731 | 8.563 | 0.601 | 9.164 | -18.3 | 13 | 0.04 | 5.59 | 0 | 0 | 27 | 26.6 | 25.8 | 1.15 | 26.3
18 | 8.87 | 7.785 | 0.604 | 8.389 | -17.8 | 14.75 | 1.46 | 6.66 | 0 | 0 | 26.2 | 26.7 | 24.5 | 0.02 | 26
19 | 10.224 | 8.927 | 0.604 | 9.531 | -18.3 | 14.25 | 0.92 | 6.46 | 0 | 0 | 23.8 | 24.8 | 25.3 | 0 | 25.4
20 | 9.401 | 8.166 | 0.623 | 8.789 | -18.8 | 13.5 | 0.42 | 6.16 | 0 | 0 | 26.4 | 26.1 | 25.5 | 0 | 25.7
21 | 9.74 | 8.423 | 0.585 | 9.008 | -19.3 | 12.75 | 0.12 | 5.89 | 0 | 0 | 26.6 | 25.9 | 25.1 | 0 | 26
22 | 8.211 | 7.12 | 0.604 | 7.724 | -19.9 | 12.25 | -0.12 | 5.61 | 0 | 0 | 28.2 | 26.7 | 25.1 | 0.17 | 26
23 | 9.185 | 7.916 | 0.606 | 8.522 | -20 | 12.25 | 0.04 | 5.59 | 0 | 0 | 26.9 | 25.6 | 24.8 | 0.04 | 26
24 | 9.127 | 7.915 | 0.604 | 8.519 | -20.5 | 12 | -0.23 | 5.45 | 0 | 0 | 25.4 | 26.1 | 25.6 | 0 | 26
25 | 8.591 | 7.444 | 0.6 | 8.044 | -21 | 12 | -0.43 | 5.28 | 0 | 0 | 25.5 | 24.2 | 23.5 | 0.09 | 26.4
26 | 8.999 | 7.891 | 0.604 | 8.495 | -21.3 | 12.25 | -0.34 | 5.34 | 0 | 0 | 25.3 | 25.1 | 24.5 | 0.12 | 26.4
27 | 9.152 | 8.022 | 0.614 | 8.636 | -21.5 | 12.75 | -0.56 | 5.3 | 0 | 0 | 25.8 | 26.2 | 25.8 | 0 | 26.3
28 | 8.556 | 7.397 | 0.596 | 7.993 | -22.1 | 12.25 | -0.83 | 5.11 | 0 | 0 | 26.2 | 25.4 | 24.4 | 0 | 26.8
29 | 9.274 | 8.082 | 0.606 | 8.688 | -22.5 | 12 | -1.08 | 4.89 | 0 | 0 | 25.8 | 25.3 | 24.3 | 0 | 27
30 | 9.701 | 8.315 | 0.604 | 8.919 | -22.9 | 12 | -1.42 | 4.65 | 0 | 0 | 25 | 25.6 | 25.4 | 0 | 26.2
31 | 9.166 | 7.912 | 0.606 | 8.518 | -23.4 | 12 | -1.7 | 4.44 | 0 | 0 | 26 | 25.9 | 25.1 | 0 | 26.7
TOTAL | 308.993 | 270.667 | 18.429 | 289.096 | Net Change | Net Change | Net Change | Net Change | 0 | 0 |  |  |  | 2.66 | Net Change
[5 empty] | -12.6 | -1.75 | -5.15 | -3.9 | [6 empty] | 3.5
| Raw MG | Fin.MG | AvonMG | Tot.Fin. | S.L. | A.R. | MP. | F.P. | Mon.MG | Furn.MG | 8AM | 12PM | 3PM | RF
Min. | 8.211 | 7.12 | 0.453 | 7.573 | -23.4 | 10.5 | -1.7 | 4.44 | 0 | 0 | 23.8 | 24.2 | 23.5 | 0
Max | 12.14 | 10.699 | 0.623 | 11.322 | -10.8 | 14.75 | 3.45 | 8.34 | 0 | 0 | 28.2 | 27 | 25.8 | 1.15
Avg. | 9.9675 | 8.7312 | 0.59448 | 9.3257 | -17.2581 | 12.6371 | 0.89097 | 6.301 | 0 | 0 | 26.5548 | 26.0097 | 24.9935 | 0.085806